ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год

по адресу: ул.Северная, д.4

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрессовка системы отопления, ГВС |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Подготовка теплового узла |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Ремонт плитки (частичный) |  |  |  | По факту | Май-октябрь 2016г. | выполнено |
| Покраска поребриков, скамеек |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г | выполнено |
| Ремонт системы оповещения при пожаре |  |  |  | По факту | Май-июль 2016г. | выполнено |
| Замена-зарядка огнетушителей |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Осмотр кровли и мелкий ремонт |  |  |  | По факту | Июль 2016г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Посадка цветов (клумбы) |  |  |  | По факту | Май 2016г. | выполнено |
| Косметический ремонт мест общего пользования (I этаж) |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Проведение энергетического обследования МКД |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |