ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год

по адресу: ул. Нижняя Дуброва, д.48

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров,                                      а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка МКД к эксплуатации в зимнее время 2018-2019гг. (котельная, подвал, тех. этаж) -Установка решеток входа в подвалы; - Ремонт ливневой канализации (2 п.); - Чеканка раструбов канализации в подвалах (1 и 2 подъезды); - Ремонт запорной арматуры. | шт. | 6 |  | По факту | Июнь-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Июнь-декабрь 2018г. |  |
| Благоустройство придомовой территории: - установка полусфер; - ремонт забора (со стороны гаражей); - установка информац. табличек; - укрепление урн. | шт. шт. | 4 6 |  | По факту | Июль-август 2018г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Ремонт отмостки (между 1 и 2 подъездами) |  |  |  | По факту | Июль-август 2018г. | выполнено |
| Ремонт кровли дома (примыкания, парапет) и козырьков 1 и 2 подъездов |  |  |  | По факту | Август-сентябрь 2018г. | выполнено |
| Монтаж плиточного покрытия (стены входной группы 1 и 2 подъезда) |  |  |  |  | Сентябрь-октябрь 2018г. | выполнено |
| Установка (монтаж) видеонаблюдения |  |  |  | По факту | Июль 2018г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2018г. | выполнено |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | По факту | Июнь-декабрь 2018г. |  |