ПЛАН   РАБОТ                                              Утверждено

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2021 год              Председатель Совета МКД

по адресу: ул. Чапаева, д.8                                       ___________/ Аржанников А.А.

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2021г. | выполнено |
|  | - подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт центрального домофонного оборудования |  |  |  | По факту | Январь 2021г. | выполнено |
|  | - косметический ремонт входной группы |  |  |  | По факту | Май- сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - осмотр и мелкий ремонт кровли |  |  |  | По факту | Апрель-октябрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт, замена запорной арматуры (при необходимости) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - регулировка системы ГВС, замена труб |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - промывка теплообменников ГВС |  |  |  | По факту | Май-август 2021г | выполнено |
|  | - замена участка трубопровода ГВС |  |  |  | По факту | Май-август 2021г. | выполнено |
|  | - поверка регулятора температуры КТСПР 001 (118х/118г) |  |  |  | По факту | Май 2021г. | выполнено |
|  | - поверка теплового счетчика «СТЭ-0115» № 1138 |  |  |  | По факту | Май 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт плиточного покрытия (при необходимости) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - подготовка клумб, оформление, посадка цветов |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт, покраска детского оборудования, скамеек, поребриков |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - завоз песка, раст. грунта |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
| 3 | Непредвиденные работы |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.