ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2022 год

по адресу: ул. Балакирева, д.45

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2022г. |  |
|  | - подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май - сентябрь 2022г. |  |
|  | - промывка теплообменников ГВС |  |  |  | По факту | Май 2022г. |  |
|  | - мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2022г. |  |
|  | - проверка и настройка автоматики ГВС и отопления |  |  |  | По факту | Май-июнь 2022г. |  |
|  | - промывка фильтров отопления |  |  |  | По факту | Май-июнь 2022г. |  |
|  | - поверка тепловычислителя СПТ- 943 |  |  |  | По факту | Сентябрь 2022г. |  |
|  | - ремонт запорной арматуры |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2022г. |  |
|  | - ремонт стояков ХВС и ГВС, отопления (сварочные работы) |  |  |  | По факту | Март-август 2022г. |  |
|  | - замена участка трубопровода ХВС, ГВС, канализации |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2022г. |  |
|  | - осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2022г. |  |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | подготовка клумб, оформление, посадка цветов |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2022г. |  |
|  | обрезка деревьев |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2022г. |  |
|  | Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2022г. |  |
| 3 | Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2022г. |  |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.