Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

Перечень

работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме

на 2011 год

Наименование статьи

1. Осмотр общего имущества

Устранение незначительных неисправностей на внутридомовых системах газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализования, относящихся к общему имуществу:

1.1 Смена вентилей, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, установка ограничителей - дроссельных шайб и др.

1.2 Регулировка кранов, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре

1.3 Разборка, осмотр и очиска грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очиска от накипи запорной арматуры и др.

1.4 Прочиска канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах

1.5 Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др.

1.6 Регулировка и наладка систем центрального отопления

1.7 Промывка и опрессовка системы центрального отопления

1.9 Очистка кровли от мусора, грязи, листвы

2. Освещение помещений общего пользования. Работы и затраты на освещение помещений общего пользования

2.1 Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электролампочек в помещениях общего пользования, смена и ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)

2.2 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

3. Обеспечение в помещениях общего пользования температуры и влажности, установленных законодательством Российской Федерации

3.1 Проверка исправности канализационных вытяжек

3.2 Замена разбитых  стекол, окон и балконных дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях

3.4 Проверка сострояния продухов в цоколях зданий

3.5 Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд

3.6 Регулировка и наладка вентиляции

3.7 Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции и вентиляционных продухов

4. Уборка и санитарно-гигиеническая очистка

4.1 Уборка и очистка придомовой территории

4.2 Посыпка территории песком в зимнее время по мере необходимости

4.5 Очистка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов

4.6 Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов

5. Сбор и вывоз бытовых отходов

5.2 Удаление крупногабаритного мусора от здания, придомовой территории и его вывоз

6. Меры пожарной безопасности

6.1 Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах

6.2 Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах

6.3 Укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов

8. Содержание элементов озеленения и благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества

8.1 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями

8.2 Консервация поливочных систем

9. Текущий ремонт общего имущества

9.2 Герметизация стыков (межпанельных швов, трещин в кирпичной кладке стен), заделка и восстановление архитектурных элементов, смена небольших участков обшивки деревянных наружных стен, восстановление кирпичной кладки несущих стен

9.5 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений окон и дверей в помещениях общего пользования

9.6 Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

9.8 Восстановление внутренней отделки стен, потолков, отдельных участков полов в подъездах,технических помещениях, в других помещениях общего пользования в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.)

9.9 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответ

9.10.Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутридомовых инженерных систем отопления (стояков, обогревающих элементов, регулирущей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета теплово

9.11 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутридомовых систем электроснабжения (вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета эл

9.12 Восстановление работоспособности вентиляционных устройств мусоропроводов, крышек клапанов и шиберных устройств мусоропроводов

9.13 Ремонт контейнеров-мусоросборников

9.14 Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, просевших отмосток, проездов, дорожек, ограждений и оборудования детских, спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок и ограждений для контейнеров-мусоросборников в границах территор

10. Подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества

10.1 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок, расконсервация и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления

10.2 Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях, укрепление и ремонт парапетных ограждений, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, ремонт, регулировка и испытание систем отопления, уплотне

11. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом

- оплата труда работников аппарата управления;

- единый социальный налог;

- содержание производственных и административных помещений;

- амортизационные отчисления;

- переподготовка кадров;

- канцелярские расходы;

- телефонные расходы;

- транспорт;

- обслуживание компьютерной техники;

- аудиторские, консультативные и другие расходы;

- банковские расходы;

- почтово-телеграфные расходы;

- внеэксплуатационные расходы;

- начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги;

- охрана труда и обеспечение техники безопасности.

- коммунальное освещение