ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год

по адресу: ул.Ставровская, д.4

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением   тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство газонов, цветников, клумб и т.д. |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Испытание пожарных гидрантов (2 раза в год) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Подготовка к зиме котельной |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Подготовка к зиме насосной |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Посадка цветов (клумбы) |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2016г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Установка спортивного оборудования |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Замена дверей ( II , III, V подъезды) |  |  |  | По факту | Январь-февраль 2016г. | выполнено |
| Приобретение клапанов (в котельную) |  |  |  | По факту | Январь-июнь 2016г. | выполнено |
| Ремонт доводчиков |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Осмотр и частичный ремонт кровли |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Проведение энергетического обследования МКД |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Покраска бордюров |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Приобретение реагентов |  |  |  | По факту | До 30.11.2016г. | выполнено |
| Модернизация системы видеонаблюдения |  |  |  | По факту | До 30.11.2016г. | выполнено |