ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2016 год

по адресу: ул.Восточная, д.80-А

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | До 01.09.2016г. | выполнено |
| Испытание пожарных гидрантов (2 раза в год) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Приобретение, установка плафонов и энергосберегающих ламп |  |  |  | По факту | Апрель-ноябрь 2016г. | выполнено |
| Ремонт дверей, установка пружин |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Замена запорной арматуры |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Посадка цветов (клумбы) |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2016г. | выполнено |
| Посадка кустарников |  |  |  | По факту | Май 2016г. | выполнено |
| Установка малых архитектурных форм |  |  |  | По факту | Апрель-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Завоз песка, раст. грунта |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2016г. | выполнено |
| Ремонт, покраска детского оборудования, поребриков |  |  |  | По факту | Апрель-август 2016г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Очистка кровли от снега, мусора |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Ремонт плитки (частичный) |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2016г. | выполнено |
| Ремонт асфальтового покрытия (ямочный ремонт) |  |  |  | По факту | Август 2016г. | выполнено |
| Мелкий косметический ремонт в подъезде |  |  |  | По факту | Сентябрь-ноябрь 2016г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Проведение энергетического обследования МКД |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2016г. | выполнено |
| Оборудование приямка |  |  |  | По факту | Март-сентябрь 2016г. | выполнено |