«Утверждаю»  Ген. директор УК

ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2018 год по адресу: ул.Северная, д.110

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Ориентировочная стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы, входящие в договор на обслуживание : |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка к зиме котельной |  |  | договор | По факту | Апрель-сентябрь | выполнено |
| Поверка газового счётчика СГ 16МТ-250 №8042082 |  |  |  | По факту | Август | выполнено |
| Подготовка к зиме насосной и подвала |  |  | договор | По факту | Апрель-сентябрь | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Май-декабрь |  |
| Благоустройство придомовой территории: - завоз песка, растительного грунта; - подготовка клумб, оформление, посадка цветов; - демонтаж, монтаж элементов МАФ; - покраска детского оборудования, бордюров, цветочниц; - планировка благоустройства земельного участка детской площадки; - ремонт ограждения газонов. |  |  |  | По факту | Апрель-июнь | выполнено |
| Ямочный ремонт отмостки (3 подъезд) |  |  |  | По факту | сентябрь | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь | выполнено |
| Ремонт домофонов |  |  | договор | По акту вып.работ | Январь-декабрь |  |
| Работы, не входящие в договор на обслуживание : |  |  |  |  |  |  |
| Установка малых архитектурных форм | шт |  | ср-ва ТСЖ | По факту | Апрель-сентябрь | выполнено |
| Оборудование приямков с приобретением и установкой дренажных насосов для откачки воды | шт |  |  | По Смете, Акту | Март-сентябрь | выполнено |
| Проведение профилактических прочисток «лежаков» с изменением уклона канализационных «лежаков» | шт |  |  | По Акту вып.работ | По заявке ТСЖ | выполнено |
| Установка мет. столбиков вдоль тротуара у щитовой | шт |  |  | По факту | Январь | выполнено |
| Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По Смете, Акту | Январь-декабрь |  |