ПЛАН   РАБОТ

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2020 год

по адресу: ул. Балакирева, д.49

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме теплового узла |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |
| Благоустройство придомовой территории: - асфальтирование дворовой территории (по программе); - ремонт контейнерной площади, ограждений I п., монтаж полусферы. |  |  |  | По факту | Август 2020г. | выполнено |
| Текущий ремонт: - кровли (кап. ремонт); - межпанельных швов (кв.60, 57); - светильников с заменой ламп; - кровли (кв. 77); - канализации (кв. 61,26, подвал, кв. 96, 53). |  |  |  | По факту | Январь-октябрь 2020г. | выполнено |
| Замена вводного счетчика ХВС (общего) |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Замена кранов (8 шт.) – кв. 41,37, 73, 6, 2, подвал (2шт.), кран для кровельных работ (1шт.) |  |  |  | По факту | Март-октябрь 2020г. | выполнено |
| Своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Ремонт запорной арматуры |  |  |  | По факту | Июнь-сентябрь 2020г. | выполнено |
| Промывка теплообменников ГВС |  |  |  | По факту | Март-май 2020г. | выполнено |
| Замена участка трубопровода в ТУ |  |  |  | По факту | Март-май 2020г. | выполнено |
| Осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Сентябрь 2020г. | выполнено |
| Непредвиденные расходы |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2020г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.