Средний ориентировочный расчет за содержание и ремонт общего имущества жилого дома по адресу: г. Владимир, городок Перекопский, 
д. 6А

| № п/п | Наименование статей затрат | Стоимость 1 м2/руб (в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 9,33 |
| 2 | Содержание придомовой территории | 3,10 |
| 3 | Уборка мест общего пользования | 2,98 |
| 4 | Материальные расходы | 0,57 |
| 5 | Прочие расходы | 0,96 |
| 6 | Вознаграждение управляющей организации | 2,76 |
|  | ИТОГО | 19,70 |

Коммунальные ресурсы на ОДН дополнительно, по ОДПУ, счетам ресурсоснабжающих организаций, в том числе сверхнормативное потребление.

ТКО напрямую с региональным оператором.

______________А.Н. Панкратов				_________________

Приложение №1

к договору от ______________ 2020г

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, находящегося по адресу: г.Владимир, городок Перекопский, д.6А

Обслуживаемая площадь, согласно технического паспорта ____________кв.м.

1.1.Расходы по техническому обслуживанию

1.1.1.Общестроительные работы по Зданию:

а) Кровельные работы :

*промазка свищей на кровле;

*текущий ремонт обрамления парапета на кровле;

*удаление с крыш снега и наледей, очистка кровли от мусора;

*текущий ремонт оголовок вентканалов;

*прочистка водостоков;

б) Плотницкие и столярные работы.

в) Малярные и штукатурные работы:

*текущий ремонт и окраска лестничных клеток;

г) Каменные работы:

*текущий ремонт цокольной части Здания

*ремонт просевших отмосток;

*текущий ремонт контейнерных площадок;

1.1.2. Работы по техобслуживанию инженерного оборудования в Здании (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение):

а) слесарные и сварочные работы;

*ремонт, подготовка и испытание отопительных систем теплового узла к зиме (профилактический ремонт запорной арматуры теплового узла, промывка, опрессовка, очистка грязевиков, воздухосборников), систем водоснабжения, водонагревателей;

*ремонт и замена сгонов на трубопроводе;

*смена участков трубопроводов(до 2-х м.)

*выполнение сварочных работ после ремонта или замене трубопровода;

*ремонт теплоизоляции труб в подвальных и чердачных помещениях с подкраской труб;

*прочистка засоров канализационных труб и стоков внутри дома и до первого колодца;

*прочистка и ремонт труб внутреннего водостока;

*заделка свищей и зачеканка раструбов;

*ремонт или замена запорной арматуры;

*ликвидация течи в трубах и отопительных приборах;

б) электрические работы:

*замена предохранителей плавких вставок в электрощитовой;

*ремонт электрощитков (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов),включение автоматов;

*смена и ремонт выключателей, патронов и электропроводки в местах общего пользования, лестничные клетки, коридоры, подвальные и чердачные помещения;

в) Обслуживание вентканалов:

*проверка и наличие тяги в вентканалах;

1.1.3.Сопутствующие работы:

*откачка воды из подвалов при аварийной ситуации;

*опорожнение отключенных участков центрального отопления и обратное наполнение их с пуском систем после устранения неисправностей при отключении теплоносителя(участие в работе комиссий при аварийных ситуациях, организация мероприятий по устранению аварий);

*мелкий ремонт теплоизоляции;

1.2.Ориентировочные расходы по техническому обслуживанию, ремонту инженерного оборудования и коммуникаций, находящихся в помещении

1.2.1.Проведение профилактических осмотров инженерного оборудования и коммуникаций.

1.2.2.Устранение незначительных неисправностей в системах:

*смена прокладок в водопроводных кранах ;

*регулировка кранов, вентилей;

*крепление трубопроводов;

*набивка сальников;

*очистка запорной арматуры;

*прочистка засоров сантехнических приборов, общих стояков не по вине собственников;

*очистка от накипи запорной арматуры(в подвалах, техэтажах);

1.3.Ориентировочные расходы по санитарному содержанию Здания, мест общего пользования и содержанию придомовой территории:

1.3.1.Уборка придомовой территории

1.4.Проведение дератизационных работ в подвалах по борьбе с грызунами, насекомыми

Перечисленный в приложении перечень работ и услуг является ориентировочным.

______________А.Н. Панкратов				_________________