ПЛАН   РАБОТ                                                      Утверждено

по содержанию и ремонту общего имущества МКД на 2021 год              Председатель ТСЖ «Комфорт»

по адресу: ул. Комиссарова, д.14                           ___________/ Яшкова Г.Н.

*План работ по МКД может уточняться в зависимости от наличия денежных средств на доме, изменения цен и тарифов, результатов осмотров, а также решения собрания собственников и др.

**Стоимость выполнения работ может уточняться в связи с техническими условиями проведения работ, стоимости используемых материалов, изменением тарифных ставок и др. условий.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое содержание, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - весенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  | По факту | Апрель-май 2021г. | выполнено |
|  | - подготовка к эксплуатации теплового узла |  |  |  | По факту | Май-август 2021г. | выполнено |
|  | - промывка пластинчатых теплообменников (1-2 подъезды) |  |  |  | По факту | Май-август 2021г. | выполнено |
|  | - замена комплекта прокладок, пластин теплообменников (1-2 подъезды) |  |  |  | По факту | Май-август 2021г. | выполнено |
|  | - мероприятия по энергосбережению |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт кровли |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт плиточного покрытия |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт откосов входных дверей (по необходимости) |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт входов в подвал (1,2,3,4) и покраска двери в подвал 1 подъезда |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт (ниша) 2 подъезда после ремонта трубопровода (3,4 этаж) |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - замена светильников у 1,3,4 подъезда (у входа в подъезды) |  |  |  | По факту | Август 2021г. | выполнено |
|  | - обрезка деревьев |  |  |  | По факту | Сентябрь-октябрь 2021г. | выполнено |
|  | - частичный ремонт-покраска цоколя дома |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
|  | - осенний осмотр инженерных конструкций |  |  |  |  | Сентябрь 2021г. | выполнено |
| 2 | Благоустройство придомовой территории, а именно: |  |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка клумб, оформление, посадка цветов |  |  |  | По факту | Апрель-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - ремонт, покраска детского оборудования, поребриков |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - завоз, замена песка |  |  |  | По факту | Май-июнь 2021г. | выполнено |
|  | - своевременный окос |  |  |  | По факту | Май-сентябрь 2021г. | выполнено |
| 3 | Непредвиденный, прочий ремонт |  |  |  | По факту | Январь-декабрь 2021г. | выполнено |

Ответственная  -  зам. генерального директора ООО «Слово и Дело» Панкратова Н.А.