Утверждаю

Ген. директор

ООО «Слово и Дело»

_______________Панкратов А.Н.

Информация

к плану МЕРОПРИЯТИЙ

по энергосбережению и  повышению

энергетической эффективности МКД по адресу:

г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 27

| № п/п | План мероприятия | Источник финансирования | Расходы на проведение мероприятий,тыс. руб. | Сроки окупаемости мероприятий, месяцев | Ожидаемое снижение объема ресурсов | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков | Содержание жилого/нежилого помещения | 10 | 6 | Экономия ТЭ от 3% до 5% в год от затрат на отопление данных помещений, 30 тыс.руб. | . |
| 2. | Регулировка системы отопления, промывка системы ГВС и отопления | Содержание жилого/нежилого помещения | 10 | 10 | Экономия ТЭ 6-7% от общего расхода, 1 гКал на 21 тыс. руб. |  |
| 3. | Ремонт теплоизоляции трубопроводов | Содержание жилого/нежилого помещения | 10 | 1 | Экономия ТЭ 5-7% от общего расхода, на 20 тыс. руб. |  |
| 4. | Подготовка тепловых узлов, промывка теплообменников (2 узла) | Содержание жилого/нежилого помещения | 10 | 12 | Экономия ТЭ 10% от общего расхода, на 21,5 тыс. руб. | . |
| 5. | Контроль за своевременным устранением утечек воды на системе отопления, ГВС и ХВС | Содержание жилого/нежилого помещения | 5 | 6 | Экономия ТЭ 2-3% от общего расхода, на 10 тыс. руб. |  |
| 6. | Утепление тех. этажей и тех. подвалов, ремонт дверей | Содержание жилого/нежилого помещения | 5 | 6 | Экономия ТЭ 3-5% от общего расхода,5 гКал на 10,5 тыс. руб. |  |
| 7 | Замена ламп накаливания иртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники) | Содержание жилого/нежилого помещения | 40 | 12 | Экономия 5% |  |

Исполнитель :                                                                                                                                            Панкратова Н.А.